แบบประเมินห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และกฎระเบียบของการขอทุนวิจัยและรับทุนวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสำรวจห้องปฏิบัติการทางชีวภาพทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ (นับหน่วยเป็นห้องเดี่ยว)

  - สถานที่ตั้ง

ห้องหมายเลข ...2-0040-0329-4... ระบุเป็นหมายเลขห้องปฏิบัติการตามระบบ ESPReL (ถ้ามี) ชั้น ....1... อาคาร .....หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการระดับ 2 เสริมสมรรถนะ......หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการกลาง คณะ .......สัตวแพทยศาสตร์...............

ใช้สำหรับงาน 	( การเรียนการสอน 		( งานวิจัย

( ทั้ง 2 อย่าง 			( อื่นๆ ………………………………………………………..……

1.2 ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ

ชื่อ ..รศ.น.สพ.ดร. กฤษฎากรณ์..... นามสกุล ....พริ้งเพราะ.... สังกัด.....คณะสัตวแพทยศาสตร์......

คุณวุฒิการศึกษา (นับรวมวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี)

| สถานศึกษา | คุณวุฒิ | ปีที่ได้รับ | สาขาวิชา |
| --- | --- | --- | --- |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ปริญญาตรี | 2542 | สัตวแพทยศาสตร์ |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปริญญาโท | 2548 | พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ |
| University of Veterinary Medicine Hannover | ปริญญาเอก | 2553 | Neuropathology |

ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ย้อนหลังไม่เกิน 6 ปี พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ผู้ดำเนินการอบรมออกให้

| หัวข้อการฝึกอบรม | จัดโดย | สถานะ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 | สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) | ผ่านการอบรม | 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 |
| Biosafety: Risk Assessment and SOP Development | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | ผ่านการอบรม | 7-9 พฤษภาคม 2561 |
| ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฎิบัติการ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผ่านการอบรม | 13 มิถุนายน 2560 |

มีคำสั่งแต่งตั้งให้รับผิดชอบห้องนี้   ( มี   ( ไม่มี (โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งฯ)

รับผิดชอบห้องนี้มาแล้ว  .....7........ ปี

1.3 ผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (ต่อไปนี้จะเรียก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)

ชื่อ .....นางสาวเบญจพร........ นามสกุล ........ศรเพ็ชร์........... สังกัด .....คณะสัตวแพทยศาสตร์........

คุณวุฒิการศึกษา (นับรวมวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี)

| สถานศึกษา | คุณวุฒิ | ปีที่ได้รับ | สาขาวิชา |
| --- | --- | --- | --- |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ปริญญาตรี | 2552 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ปริญญาโท | 2555 | จุลชีววิทยาประยุกต์ |

ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ย้อนหลังไม่เกิน 6 ปี พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ผู้ดำเนินการอบรมออกให้

| หัวข้อการฝึกอบรม | จัดโดย | สถานะ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผ่านการฝึกอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติ | 13-14 มิถุนายน 2560 |
| การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 6 ตุลาคม 2560 |
| แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | ผ่านการฝึกอบรมภาคบรรยาย | 24 พฤษภาคม 2561 |
| Laboratory Safety and Chemical Hygiene Plan Chiang Mai University 2018 | Research Administration Center and Laboratory Safety Committees, Chiang Mai University | ผ่านการอบรม | 8 สิงหาคม 2561 |
| การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Officer: BSO) ครั้งที่ 4 | สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) | ผ่านการอบรม | 1-5 กรกฎาคม 2562 |

มีคำสั่งแต่งตั้งให้รับผิดชอบห้องนี้   ( มี   ( ไม่มี (โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งฯ)

รับผิดชอบห้องนี้มาแล้ว  ......8........ ปี

1.4 รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน (ทุกคนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ)

| ลำดับที่ | ชื่อนามสกุล | วุฒิการศึกษาสูงสุด | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | กิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

หมายเหตุ   1. หากมีนักศึกษาปริญญาตรีเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ต้องแจงชื่อ

2. ให้จัดทำบันทึกนี้ทุก 6 เดือน เก็บไว้ที่หน่วยเพื่อการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 ลักษณะของสถานปฏิบัติการ (สถานปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการของท่าน หรือคือ สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ อ้างอิงตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2558)

คำจำกัดความ*

“ดำเนินการ” หมายความว่า การผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ โดยกำหนดถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารกำกับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ของภาชนะบรรจุ และจำนวนหรือปริมาณของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ รวมทั้งระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์

“สถานปฏิบัติการ” หมายความว่า สถานที่ผลิตหรือสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์

“สถานที่ผลิต” หมายความว่า พื้นที่ บริเวณ อาคาร ห้อง หรือสถานอื่นใดที่ใช้ดำเนินการเพื่อเพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ เพิ่มปริมาณ สังเคราะห์ แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์และให้รวมถึงการมีไว้ในครอบครองที่เกี่ยวเนื่องด้วย

“สถานที่มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า พื้นที่ บริเวณ อาคาร ห้อง หรือสถานอื่นใดซึ่งใช้ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์โดยไม่มีการเพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ เพิ่มปริมาณ สังเคราะห์แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์

*ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง และการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ส่วนที่สร้างใหม่ ต้องทำตามทันที

1. สถานปฏิบัติการระดับ 1 (BSL1)

1.1 ลักษณะสถานที่

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | เป็นพื้นที่ปิดหรือห้องแยกเป็นสัดส่วน และสามารถมองเห็นภายในห้องได้ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ | มีประตูเข้าออก .1... ทาง |
| 1.1.2 | มีขนาดเพียงพอสำหรับการผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง | ( ใช่ ( ไม่ใช่ | ขนาดห้อง ...40... ตร.ม. |
| 1.1.3 | มีผนัง พื้น และฝ้าเพดานที่ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่คงทนและทำความสะอาดได้ง่าย | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.1.4 | มีประตูที่สามารถล็อกได้ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.1.5 | มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพียงพอต่อปริมาณการผลิต | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.1.6 | มีโต๊ะที่แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ตามปริมาณการผลิต มีพื้นผิวทำด้วยวัสดุกันน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย ทนต่อกรด ด่าง และน้ำยาฆ่าเชื้อ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.1.7 | มีเก้าอี้ที่นั่งได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ทำด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับของเหลวและทำความสะอาดได้ง่าย มีขนาดพอเหมาะ และมีจำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้งาน | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.1.8 | มีอ่างล้างมือภายในบริเวณที่ปฏิบัติงาน แยกจากสาธารณะ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.1.9 | มีพื้นที่ บริเวณ หรือห้อง สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้งานแล้ว | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.1.10 | มีพื้นที่ บริเวณ หรือห้อง สำหรับรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอย โดยแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ มีมาตรการในการป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เข้าถึงมูลฝอยดังกล่าว | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.1.11 | มีเสียงและอุณหภูมิในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน | ( ใช่ ( ไม่ใช่ | เสียงไม่ดังเกินไป มีเครื่องปรับอากาศ |
| 1.1.12 | มีแสงสว่างในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ( ใช่ ( ไม่ใช่ | ความสว่าง ณ บริเวณปฏิบัติงานเพียงพอ |
| 1.1.13 | มีการใช้สัตว์ทดลองในงานหรือไม่ (หากไม่มีให้ข้ามไปข้อ 1.2) | ( มี ( ไม่มี |  |
|  | 1) ใช้ห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลอง มช. (ถ้าใช่ให้ข้ามไปทำข้อ 1.2) | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2) เป็นห้องเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงาน | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2.1) เป็นห้องแยก ใช้เลี้ยงสัตว์อย่างเดียว ไม่ปะปนห้องอื่น | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2.2) มีการหมุนเวียนอากาศและการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2.3) พื้นห้องทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ผิวเรียบ แข็งแรง รับน้ำหนักได้ ไม่ซึมซับน้ำ ทนกรดและด่าง | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2.4) มีช่องระบายน้ำที่พื้น แบบมีฝาปิดได้สนิท เปิดได้เมื่อต้องการระบายน้ำ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2.5) มีประตูที่ปิดเองได้ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2.6) ลักษณะสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดการการเลี้ยง เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ มาตรฐาน ................................... (โปรดระบุ) | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |

1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | ภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.2.2 | มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับจัดเก็บภาชนะบรรจุ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.2.3 | มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย ซึ่งสามารถป้องกันการตกหล่นของภาชนะบรรจุ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.2.4 | มีถังขยะที่มีฝาปิดซึ่งสามารถเปิดได้โดยไม่ใช้มือสัมผัส | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.2.5 | มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำลายเชื้อโรค เช่น หม้อนึ่งอัดไอน้ำ (autoclave) หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อทำลายเชื้อโรค | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.2.6 | มีอุปกรณ์หรือน้ำเกลือสำหรับล้างตา | ( มี ( ไม่มี | เป็นน้ำเกลือชนิดขวดแบบบีบใช้ได้ทันที |
| 1.2.7 | มีชุดปฐมพยาบาล | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.2.8 | มีชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (biological spill kit) | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.2.9 | กรณีมีการขนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ บรรจุในภาชนะหรือหีบห่อตามข้อกำหนด | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.2.10 | ภาชนะบรรจุติดฉลากที่บ่งชี้ข้อมูลของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีที่ผลิตหรือบรรจุ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 1.2.11 | มีการนำเข้า หรือส่งออก เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ | ( มี ( ไม่มี | แนบเอกสาร MTA / รายละเอียดของการนำเข้า หรือส่งออก |

1.3. ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพในการดำเนินการ

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | มีการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ผลิตหรือสถานที่มีไว้ในครอบครอง การควบคุมดูแลกระบวนการจัดเก็บ ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง | ( มี ( ไม่มี | Keycard, กุญแจ |
| 1.3.2 | มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง | ( มี ( ไม่มี | Keycard, กุญแจ |
| 1.3.3 | มีการใช้อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.3.4 | มีการรวบรวม จัดเก็บ เคลื่อนย้าย และทำลายมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข | ( มี ( ไม่มี | แนบเอกสารวิธีการ |
| 1.3.5 | มีการทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ | ( มี ( ไม่มี | แนบเอกสารวิธีการและ disinfectant ที่ใช้ |
| 1.3.6 | มีการบันทึกรายการและจำนวนเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง | ( มี ( ไม่มี | แนบสำเนาที่ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| 1.3.7 | มีการบันทึกการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุจากการดำเนินการอย่างเหมาะสม | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.3.8 | มีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมสัตว์หรือแมลงในบริเวณสถานปฏิบัติการ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 1.3.9 | มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม | (มี ( ไม่มี |  |
| 1.3.10 | มีวิธีปฏิบัติในการจัดการเชื้อที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี และทิ้งเป็นขยะรังสี | ( มี ( ไม่มี | แนบเอกสารวิธีการ |

2. สถานปฏิบัติการระดับ 2 (BSL2)

2.1 ลักษณะสถานที่ เพิ่มเติมจาก BSL1

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | มีมาตรการควบคุมผู้มีสิทธิเข้าออก | ( มี ( ไม่มี | Keycard, กุญแจ |
| 2.1.2 | มีป้ายสัญลักษณ์ “อันตรายทางชีวภาพ” ติดที่ประตู | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.1.3 | มีการใช้สัตว์ในการดำเนินการกับเชื้อโรคให้มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 1.1.13 (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อ 2.2) | ( มี ( ไม่มี |  |
|  | 1) ใช้ห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลอง มช (ถ้าใช่ให้ข้ามไปข้อ 2.2) | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 2) มีการไหลเข้าของอากาศในทิศทางเดียว (directional airflow) | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 3) มีท่ออากาศออก (exhaust air duct) ภายนอกอาคาร | ( มี ( ไม่มี |  |
|  | 4) มีมาตรการอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค | ( มี ( ไม่มี | ระบุมาตรการที่ใช้ |
| 2.1.4 | มีการดำเนินการเกี่ยวกับศพ ซากสัตว์ ชิ้นส่วน อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือวัตถุตัวอย่างอื่นใดของคนหรือสัตว์ที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรค | ( มี ( ไม่มี | ระบุวิธีการที่ใช้ระบุการดำเนินการเกี่ยวกับ ....... |
|  | 1) มีบริเวณหรือห้องสำหรับผ่าศพหรือผ่าซากสัตว์ โดยเฉพาะ | ( มี (ไม่มี |  |
|  | 2) มีมาตรการควบคุมเพื่อการปกป้องส่วนบุคคลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค กรณีผ่าซากสัตว์ขนาดใหญ่ | ( มี ( ไม่มี | ไม่มีการผ่าซากขนาดใหญ่ |
|  | 3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชิ้นส่วน อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือวัตถุตัวอย่างอื่นใดของคนหรือสัตว์ที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรค ให้ปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัย | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 4) มีพื้นที่สำหรับรวบรวมหรือจัดเก็บ ชิ้นส่วน อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือวัตถุตัวอย่างนั้นโดยเฉพาะ | ( มี ( ไม่มี |  |
|  | 5) มีพื้นที่ บริเวณ หรือห้องสำหรับรวบรวมศพ ซากสัตว์ ชิ้นส่วน อวัยวะ เนื้อเยื่อ และมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการทำลาย | ( มี ( ไม่มี |  |
|  | 6) มีวิธีการทำลายที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค | ( มี ( ไม่มี | ระบุวิธีการที่ใช้ |

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ เพิ่มเติมจาก BSL1

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | มีตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet, BSC) | ( มี ( ไม่มี | BSC class II |
| 2.2.2 | มีการดำเนินการกับพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อ 2.2.6) | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.2.3 | การดำเนินการกับพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 โดยไม่มีการดำเนินการกับเชื้อก่อโรค ได้ดำเนินการในตู้ชนิดใด | ( BSC ( fume hood | BSL class II |
| 2.2.4 | มีการดำเนินการกับสารชีวภาพที่เป็นอนุภาคโปรตีนก่อโรค | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.2.5 | มีมาตรการทำลายอนุภาคโปรตีนก่อโรคนั้นๆ | ( มี ( ไม่มี | ระบุวิธีการทำลาย |
| 2.2.6 | ภาชนะบรรจุต้องมีอย่างน้อย 2 ชั้น และมีลักษณะดังนี้ 1) ภาชนะชั้นในต้องปิดสนิท กันน้ำหรือของเหลวซึมผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่าย 2) ภาชนะชั้นนอกต้องปิดสนิท กันน้ำหรือของเหลวซึมผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่ายสามารถรองรับของเหลวหรือสิ่งอื่นใดในกรณีที่ภาชนะชั้นในแตกหรือรั่ว | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
| 2.2.7 | จัดให้มีข้อมูลของชนิด จำนวนภาชนะบรรจุซึ่งระบุจำนวนหรือปริมาณ วันเดือนปีที่ผลิต สถานที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ | ( มี ( ไม่มี | มีการจัดทำบัญชีรายชื่อเชื้อจดแจ้ง |
| 2.2.8 | กรณีมีการดำเนินการกับเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 ที่สามารถดำเนินการได้ในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ตามที่กำหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (1) ให้มีข้อมูลความปลอดภัยของเชื้อโรค (Pathogen Safety Data Sheets: PSDS) ประกอบด้วย ประเภท แหล่งที่พบ พาหะนำโรคการแพร่เชื้อ การก่อโรค อาการของโรค การรักษาและวัคซีนป้องกัน อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วิธีการทิ้ง และวิธีการทำลาย | ( มี ( ไม่มี | ต้องมี PSDS สำหรับทุกเชื้อที่ดำเนินการในห้องนั้นๆ |
| 2.2.9 | กรณีมีการดำเนินการกับพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ให้มีข้อมูลความปลอดภัยของพิษนั้น (Safety Data Sheets: SDS) ประกอบด้วย ประเภท แหล่งที่มา ค่าความเป็นพิษ (LD50) การก่อให้เกิดอันตราย การรักษา อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วิธีการทิ้ง และวิธีการทำลาย | ( มี ( ไม่มี | ต้องมี SDS สำหรับทุกสารพิษที่ดำเนินการในห้องนั้นๆ |
| 2.2.10 | เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่สามารถมีไว้ในครอบครอง ต้องมีจำนวนหรือปริมาณไม่เกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |
|  | 1) จำนวนหรือปริมาณของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่สามารถมีไว้ในครอบครอง ได้คำนึงถึงความพร้อมของสถานที่ ความสามารถในการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |

2.3. ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพในการดำเนินการ เพิ่มเติมจาก BSL1

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | มีเอกสารกำหนดขั้นตอน วิธีการ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการออกแบบระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.3.2 | มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยป้องกันความเสียหายและสูญหายของข้อมูล | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.3.3 | มีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และมีมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูล | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.3.4 | จัดให้มีบัญชีรายชื่อเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์และแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอโดยบัญชีรายชื่อเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ (ข) ระดับความเสี่ยงหรือความอันตรายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามประกาศที่ออกตาม ม 18 และ ม 19 (ค) จำนวนภาชนะบรรจุซึ่งระบุปริมาตรหรือน้ำหนักของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (ง) สถานที่จัดเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.3.5 | กำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยสามปีนับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |

2.4 กรณีดำเนินกับเชื้อโรคตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560 อนุโลมให้ดำเนินการได้ในห้องปฏิบัติการระดับ 2 เสริมสมรรถนะ (Biosafety Level 2 enhanced: BSL- 2 enhanced) เพิ่มเติมจาก BSL2

| ข้อที่ | รายละเอียด | สภาพ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | แยกห้องสำหรับดำเนินการกับเชื้อโรคดังกล่าวโดยเฉพาะ | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.4.2 | มีอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลเพื่อสวมใส่อย่างมิดชิดและเหมาะสม | ( มี ( ไม่มี |  |
| 2.4.3 | ได้รับอนุญาตให้ครอบครองและใช้เชื้อก่อโรคกลุ่ม 3 หรือพิษจากสัตว์กลุ่ม 2 | ( ใช่ ( ไม่ใช่ |  |

ลงชื่อ.................................................... ผู้ขอใช้ห้องปฏิบัติการ

(                                            )

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล .................................................... ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ

(....เบญจพร.........ศรเพ็ชร์...............)

ตำแหน่ง ......นักวิทยาศาสตร์........................

วันที่ให้ข้อมูล ...................................................

ลงนาม ........................................................ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา/แขนงขึ้นไป

(รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ)

ตำแหน่ง  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการกลาง

หมายเหตุ

1) วิธีการหรือมาตรการที่ใช้ สามารถระบุหมายเลข SOP ที่สามารถตรวจสอบได้

2) ข้อมูลนี้จะต้องจัดทำและส่งศูนย์บริหารงานวิจัย ให้ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อแรกสำรวจ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในส่วนที่กำหนดไว้ให้เก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ